Заместителю директора - главному инженеру

ПО «ОЭС»

ООО «Башкирэнерго»

Ситдикову А.Ф.

Годовой график ремонтов ЛЭП  и  электрооборудования

10-6кВ  прилегающих к сети  ПО «ОЭС» ООО «Башкирэнерго» на  ноябрь 2022год.

Ноябрь

| № п/п | Наименование оборудования | Вид отключения | Дата выполнения работ | Планируемое время Откл. Вкл. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ф.12-08 | ВЛ-6кВ регулировка 1РЛНД 12-08 | 01.11.22 | с 9-00 до 12-30 |
| 2 | Ф.12-18 | ВЛ-6кВ регулировка 1РЛНД 12-18 | 04.11.22 | с 9-00 до 12-30 |
| 3 | Ф.711-25 | ВЛ-6кВ производство ТО-2 | 06.11.22 | с 9-00 до 12-30 |
| 4 | Ф.711-07 | ВЛ-6кВ производство ТО-2 | 07.11.22 | с 9-00 до 12-30 |
| 5 | Ф.701-16 | ТП-234(1) производствоТО1 | 15.11.22 | с 9-00 до 17-00 |
| 6 | Ф.701-03 | ТП-234(2) производствоТО1 | 16.11.22 | с 9-00 до 17-00 |

Главный инженер  АО «ОЭС»                                    И.Г.Тухбатуллин

Исп.ОДС  Фаррахов Д.К.

т./факс (34767) 4-68-18