Заместителю директора - главному инженеру

ПО «ОЭС»

ООО «Башкирэнерго»

Ситдикову А.Ф.

Годовой график ремонтов ЛЭП  и  электрооборудования

10-6кВ  прилегающих к сети  ПО «ОЭС» ООО «Башкирэнерго» на август 2022год.

| № п/п | Наименование оборудования | Вид отключения | Дата выполнения работ | Планируемое время |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Откл. Вкл. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ф.11-39 | ТП-070(1) производство ТО-1 | 01.08.22 | с 9-00 до 17-00 |
| 2 | Ф.04-10 | ТП-151(1) производство ТО-1 | 05.08.22 | с 9-00 до 17-00 |
| 3 | Ф.12-34 | ВЛ-6кВ ревизия 1РЛН ф.12-34 | 14.08.22 | с 9-00 до 12-30 |
| 4 | Ф.04-34 | ВЛ-6кВ производство ТО-2 | 23.08.22 | с 9-00 до 12-30 |
| 5 | Ф.04-39 | ВЛ-6кВ производство ТО-2 | 23.08.22 | с 9-00 до 12-30 |
| 6 | Ф.04-08 | ТП-021(2) производство ТО-1 | 29.08.22 | с 9-00 до 17-00 |
| 7 | Ф.04-38 | ТП-021(1) производство ТО-1 | 30.08.22 | с 9-00 до 17-00 |

Главный инженер  АО «ОЭС»                                    И.Г.Тухбатуллин

Исп.ОДС  Фаррахов Д.К.

т./факс (34767) 4-68-18