Сведения «05» с 5 по 11 февраля 2024г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 7 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках) – 7 случаев:

- 06.02.24г. в 15час 45мин ул. Хайрутдинова 13А устранили слабый контакт электроввода на опоре, до 16час. 10мин.

- 06.02.24г. в 19час 15мин ул. Кооперативная 118 - устранили слабый контакт на фасаде, до 19час. 30мин.

- 07.02.24г. в 11час. 25мин45мин. 37 мкр. Ул.1 д.9 устранили слабый контакт электроввода на опоре, до 12час. 35мин.

- 08.02.24г. в 21час. 10мин. ул. Трипольского 22 устранили слабый контакт на фасаде                      до 21час. 40мин.

- 09.02.24г. в 20час. 10мин. ул. Крестьянская 31, устранили слабый контакт на фасаде                      до 20час. 31мин.

- 10.02.24г. в 11час. 00мин. ул. Бахэт 14- заменили зажим на опоре, до 11час. 30мин

- 11.02.24г. в 17час. 40мин. ул. Артема 3Б, устранили слабый контакт на фасаде                      до 18час. 17мин.

- Выполнили 5 заявок по устранению неисправностей в сетях уличного освещения города.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05