Сведения «05» с 11 марта по 17 марта 2024г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 3 заявки по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 3 случая:

- 11.03.24г. в 18час 10мин ул. проезд Щорса 4 - неисправность у потребителя до 18час. 20мин.

- 12.03.24г. в 20час 50мин ул. С. Разина, 107 -устранили слабый контакт на фасаде до 21час. 05мин.

- 14.03.24г. в 20час 10мин ул. Шоссейная 37А- устранили слабый контакт на опоре  до 21час. 15мин.

- За неделю выполнили 3 заявки по устранению неисправностей в сетях уличного освещения города.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05