Сведения «05» с 17 апреля по 23 апреля 2023г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 6 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

Внерегламентные отключения (аварийные)- нет

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках) – 6 случаев

- 17.04.2023г в 22час 40мин, ул.Мухиной,3 вышел из строя прибор учета, подключили напрямую, до 22час. 50мин.

- 20.04.2023г в 20час 50мин, ул.Крупской, 38 устранили слабый контакт на фасаде, до 21час. 15мин.

- 21.04.2023г в 13час 43мин, тупик Каратова, 1 устранили слабый контакт на счетчике, до 14час. 37мин.

- 21.04.2023г в 16час 35мин, ул.Муллаяна, 37 устранили недопустимое натяжение провода, до 17час. 10мин.

- 23.04.2023г в 09час 05мин, ул.Гатиатуллина, 29 устранили слабый контакт на фасаде, до 10час. 15мин.

- 23.04.2023г в 15час 00мин, ул.Кызыл-Маяк, 47А устранили слабый контакт на фасаде, до 16час. 05мин

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05