Сведения «05» с 28 марта по 3 апреля 2022г.

Оперативно-выездная бригада   АО «ОЭС» выполнила 14 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей   города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

Вне регламентные отключения (аварийные) - 1 заявка.

1) 03.04.2022г в 01час. 39 мин. из-за выхода из строя КЛ-6кВ ф.079/031 произошло аварийное отключение ф.04-28 от ПС-110 «Городская». Без электроэнергий остались ответственные объекты: здание городской администраций ввод №1, часть жителей старой части города. Электроснабжение было восстановлено в 03час. 11мин.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных

строений (посёлках) – 13 случаев.

ОДС АО «ОЭС» тел. 7-21-24, 05