Сведения «05» с 18 сентября по 24 сентября 2023г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 3 заявки по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках) – 3 случая:

- 22.09.23г. в 15час. 00мин. ул.Транспортная, 33- устранили слабый контакт на фасаде до 15час. 25мин.

- 22.09.23г. в 18час. 20мин. ул.Ик, 29- устранили провис СИПа до 18час. 30мин.

- 23.09.23г. в 11час. 30мин. ул.Северная, 18А- неисправность у потребителя до 11час. 50мин.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05