Сведения «05» с 20 по 26 мая 2024г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 4 заявки  по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 4 случая:

- 20.05.24г. в 20час 20мин ул.Центральная, 1А – замена вышедших из строя прокалывающих зажимов на фасаде, до 20час. 50мин.

- 21.05.24г. в 18час 10мин ул.Сад.Кольцо 319 – включили АВ в ТП-012А, до 18час. 17мин.

- 26.05.24г. в 14час 50мин проезд Машиностроителей 6 –  устранение слабого контакта электроввода на оп.2, до 15час. 15мин.

- 26.05.24г. в 15час 50мин  разделка обгоревших жил КЛ-0,4кВ на фасаде гаражей Чапаева 2 от оп.14, до 16час, 06мин.

- За неделю выполнили 3 заявки по устранению неисправностей в сетях уличного освещения города.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05