Сведения «05» с 19 по 25 сентября 2022г.

Оперативно-выездная бригада   АО «ОЭС» выполнила 7 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей   города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

Внерегламентные отключения (аварийные)- 2

1) 19.09.2022г в 10час. 20мин. при производстве не согласованных зем. Работ был поврежден КЛ-10кВ ф.РП-14/240 (водитель экскаватора скрылся), произошло аварийное отключение ф.70-34.  Без электроэнергии остались потребители 40мкр., 38 мкр. Электроснабжение было переведено на резервный источник в 10час. 46мин.

2) 19.09.2022г в 16час. 17мин. из-за наезда манипулятора на опору №22 ВЛ-6кВ ф.04-34 был поврежден КЛ-6кВ ф.04-34/ЦНПО, произошло аварийное отключение ф.04-34.  Без электроэнергии остались часть потребителей ул. Кувыкина, ГБ №1, промышленная зона по ул. Северная. Электроснабжение было восстановлено в 16час. 55мин.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных

строений (посёлках) – 6 случаев

случаев.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05