Сведения «05» с 26 сентября по 2 октября 2022г.

Оперативно-выездная бригада   АО «ОЭС» выполнила 5 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей   города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

Внерегламентные отключения (аварийные)- 1 заявка

- 30.09.2022г в 6час. 00мин. из-за выхода из строя КВЛ-10 кВ ф.70-13/РП-11, произошло аварийное отключение ф.70-13. Без электроэнергии осталась Котельная №15 (ввод №1). Электроснабжение было переведено на резервный источник в 6час. 45мин.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных

строений (посёлках) – 4 случаев

случаев.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05