Сведения «05» с 28 августа по 3 сентября 2023г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 11 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

-  Внерегламентные отключения (аварийные) - 2 заявки

- 29.08.23г. в 15час. 53мин. из-за неблагоприятных погодных условий (сильный порыв ветра) произошло аварийное отключение ВВ 012А/108/ф.04-07 от ТП-012А РУ-6кВ . Без электроэнергии остались часть жителей мкр.Муллино, мкр. Зеленый, мкр. гостиница Девон. Электроснабжение было восстановлено в 16 час. 26мин.

- 29.08.23г. в 17час.58мин. из-за замыкания на ВЛ-6кВ ф.04-36 (упало дерево), произошло аварийное отключение ф.04-36 от ПС-110 «Городская» РУ-6кВ. Без электроэнергий осталось часть оборудования ГУП «ОКВК». Электроснабжение было переведено на резервный источник питания в 18час. 48мин.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках) – 9 случаев:

- 28.08.23г. в 10час. 45мин. ул.Чапаева 108- устранили слабый контакт э/ввода на фасаде

- 28.08.23г. в 16час. 57мин. ул.Вокзальная 32- устранили слабый контакт э/ввода на фасаде

- 28.08.23г. в 21час. 45мин. ул.Кадырова 22- неисправность у потребителя

- 30.08.23г. в 09час. 32мин. ул.Фрунзе 131- устранили слабый контакт э/ввода на опоре

- 30.08.23г. в 14час. 55мин. ул.Аксакова 21 - устранили слабый контакт э/ввода на фасаде

- 30.08.23г. в 14час. 55мин. ул.С.Разина 73 - устранили слабый контакт э/ввода на фасаде

- 01.09.23г. в 08час. 55мин. ул.Цветочная 46 - устранили слабый контакт э/ввода на фасаде

- 01.09.23г. в 15час. 30мин. ул.Тихая 4 - устранили слабый контакт э/ввода на фасаде

- 04.09.23г. в 04час. 15мин. ул.Кузнечная 43 выезд на пожар по заявке ЕДДС (горела баня).

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05