Сведения «05» с 9 октября по 15 октября 2023г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 9 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

-  Внерегламентные отключения (аварийные) - 1 заявка:

- 10.10.2023г. в 10 час. 34 мин. при производстве земляных работ, бригадой ООО «Октябрьскхиммаш»,  была повреждена  КЛ-6кВ ф.102/261, произошло аварийное отключение ф.04-04 от ПС-110 «Городская».             Без электроэнергии остался  район городского рынка и автовокзала. Электроснабжение было восстановлено   в 11 час.07 мин.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках) – 8 случаев:

- 11.10.23г. в 09час. 00мин. вышел из строя КЛ-0.4кВ ф.АЗС от ТП -047 (КЛ – на балансе потребителя) до 09час. 10 мин.

- 12.10.23г. в 15час. 46мин. ул. Целинная 1 по заявке ЕДДС, отключили эл.ввод в связи с возгоранием жилого дома.

- 12.10.23г. в 17час. 33мин. ТП-028 РУ-0.4кВ ф.Регпалата заменили 2 ПН 250А из-за схлеста проводов между опорами №5-6 до 18час. 54мин.

- 12.10.23г. в 21час. 05мин. ул. Пролетарская 15 устранили обрыв эл.ввода до 21час. 48мин.

- 13.10.23г. в 10час. 00мин. ул. Тургенева 27- устранили слабый контакт на фасаде до 10час. 55мин.

- 13.10.23г. в 10час. 55мин. ул.2-ой проезд Лазо 12- устранили слабый контакт на фасаде до 11час. 00мин.

- 13.10.23г. в 20час. 10мин. ул.Краснодонская 31- неисправность у потребителя до 21час. 20мин.

- 15.10.23г. в 20час. 15мин. ул. Кузнечная, 11- неисправность у потребителя до 21час. 05мин.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05