Сведения «05» с 14 по 20 февраля 2022г.

Оперативно-выездная бригада   АО «ОЭС» выполнила 8 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

Внерегламентные (аварийные) отключения – 3 заявки.

-16.02.22г в 10час. 46мин. При производстве земляных работ (бригада ООО «АПРЕЛЬ»), был поврежден КЛ-6кВ ф.058/057 в парке Гагарина, аварийно отключилась ЛЭП-6кВ ф.04-37. Без электроэнергии остались жители центральной части города и микр.Зеленый. Электроснабжение было восстановлено в 11час. 36мин.

-17.02.22г в 09час. 17мин. При производстве земляных работ (бригада ООО «АПРЕЛЬ»), был поврежден КЛ-6кВ ф.076/024 в парке Гагарина, аварийно отключилась ЛЭП-6кВ ф.11-37. Без электроэнергии остались жители центральной части города. Электроснабжение было восстановлено в 09час. 56мин.

-19.02.22г в 09час. 03мин. Из-за обрыва провода ВЛ-0.4кВ ф.Южная  от ТП-066,         без электроэнергии остались жители ул.Южная, кольцо Южной,1,2проезд Южной. Электроснабжение было восстановлено в 09час. 30мин.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных

строений (посёлках) – 5 случаев

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05