Сводка «05» с 27 июня по 3 июля 2022г.

Оперативно-выездная бригада   АО «ОЭС» выполнила 10 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей   города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

Вне регламентные отключения - 1 заявки.

1) 01.07.2022 в 17 час. 50мин.  неизвестный трактор при производстве работ   в охранной зоне КВЛ-10кВ ф.70-54/РП-9, задел привод РЛНД РП9/ ф.70-54, аварийно отключилась ЛЭП-10кВ ф.70-54.  Без электроэнергии остались потребители ГБ в 36мкр. ввод №2, п.Мулино ( ТП-191 ул.Отрадная, ул.НарышТау). Электроснабжение было переведено на резервный источник в 18 час. 27мин.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных

строений (посёлках) – 9 случаев.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05