Сведения «05» с 25 сентября по 1 октября 2023г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 3 заявки по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках) – 3 случая:

- 25.09.23г. в 10час. 17мин. ул.Дачная д. 24- устранили слабый контакт на фасаде до 10час. 51мин.

- 29.09.23г. в 19час. 30мин. ул.Свердлова д.73- замена АВ в щите учёта до 20час. 00мин.

- 30.09.23г. в 17час. 45мин. ул.Цветочная д.46- неисправность у потребителя до 18час. 19мин.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05