Сведения «05» с 23 января по 29 января 2023г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 4 заявки по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

Внерегламентные отключения (аварийные)- 0.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках) – 4 случая

1) 25.01.2023г в 15час 30мин, ул. Космонавтов 16- замена вышедшего из строя прокалывающего зажима на фасаде,  до 15час. 50мин.

2) 25.01.2023г в 21час 15мин, ул. Сад.Кольцо 37 - замена вышедшего из строя вводной АВ, до

21час. 41мин.

3) 27.01.2023г в 10час 35мин, ул. Муллаяна 35- замена вышедшего из строя прокалывающего зажима на фасаде, до 11час. 10мин.

4) 19.01.2023г в 10час 40мин, Девонская 57/3- замена вышедшего из строя прокалывающего зажима на фасаде, до 11час. 20мин.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05