Сведения «05» с 29 января по 4 февраля 2024г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 6 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках) – 6 случаев:

- 02.02.24г. в 14час 10мин ул.Тургенева,41 устранили слабый контакт электроввода на фасаде, до 14час. 26мин.

- 02.02.24г. в 19час 50мин ул.Марата,60- включили АВ на опоре, до 20час. 00мин.

- 02.02.24г. в 20час. 00мин. ТП-095 заменили ПН общ. 20час. 19мин.

- 03.02.24г. в 14час. 50мин. ул.М.Джалиля,14 устранили слабый контакт на фасаде                      до 15час. 24мин.

- 03.02.24г. в 17час. 19мин. ул.Канкаева,19, неисправность у потребителя до 17час. 50мин.

- 04.02.24г. в 12час. 30мин. ул.Разгоняева,7- Заменили зажим на опоре , до 13час. 00мин

- Выполнили 10 заявок по устранению неисправностей в сетях уличного освещения города.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05