Сведения «05» с 25 апреля по 4 мая 2022г.

Оперативно-выездная бригада   АО «ОЭС» выполнила 10 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей   города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

- Внерегламентные отключения – 1 случай.

-02.05.2022г. в 00 час. 50 мин. из-за выхода из строя АВ ф.Сосновая РУ-0.4кВ от    ТП-501 без электроэнергий остались часть жителей мкр. Заитово ул Сосновая, ул. Майская, ул. Тургенева . Электроснабжение было восстановлено в 02 час . 40 мин.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных

строений (посёлках) – 10 случаев.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05