Сведения «05» с 5 августа по 11 августа 2024г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 8 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 8 случаев:

- 06.08.24г. в 11час 45мин ул. С.Батыра 35 – устранили слабый контакт на фасаде, до 12час. 08мин.

- 07.08.24г. в 12час 35мин ул. Гатиятуллина 30 – устранили провис нулевого провода, до 13час. 05мин.

- 08.08.24г. в 19час 26мин ул. Девонская 6 – включили вводной АВ, до 19час. 40мин.

- 08.08.24г. в 19час 46мин ул. Хайрутдинова 13А –заменили зажим на опоре, до 20час. 05мин.

- 08.08.24г. в 20час 30мин СНТ Акташ уч. 218 – устранили слабый контакт нулевого провода на опоре, до 21час. 35мин.

- 08.08.24г. в 21час 40мин ул. Советская 5 – включили вводной АВ, до 21час. 55мин.

- 10.08.24г. в 15час 10мин ул. Отрадная 68 – устранили слабый контакт нулевого провода, до 15час 41мин.

- 11.08.24г. в 14час 16мин ул.С.Разина 30 кв 4 – неисправность у потребителя, до 14час 54мин

- За неделю выполнили 7 заявок по устранению неисправностей в сетях уличного освещения города.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05