Сведения «05» с 14 по 20 августа 2023г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 2 заявки по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

-  Внерегламентные отключения (аварийные) - 0 заявок

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках) – 2 случая:

- 14.08.23г. в 14час. 47мин. ул.Андрияшина, 9- выезд на возгорание бани, отключение от ВЛ-0,4кВ не потребовалось (отключили из дома)

- 18.08.23г. в 21час. 00мин. ул.Гатиятуллина,73А- устранение слабого контакта на приборе учёта

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05