Сведения «05» с 1 по 7 июля 2024г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 11 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

- Внерегламентные отключения- 2 заявки:

1) 01.07.24г. в 15час. 10мин. при производстве  земляных работ  был поврежден КЛ-10кВ ф.ТП-Шарипов/ф.70-46, произошло аварийное отключение ф.70-46.  Без электроэнергии остались потребители пром зоны по ул.Космонавтов. Электроснабжение было восстановлено в 15час. 32мин.

2) 05.07.24г. в 10час. 44мин. из-за выхода из строя КЛ-6кВ на ТП- Сагоботян,  произошло аварийное отключение ф.12-21. Без электроэнергии остались потребители мкр. Зайтово (район Мечети).  Электроснабжение восстановлено в 11час. 55мин.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 9 случаев:

- 01.07.24г. в 13час 30мин ул. Южная 58 – неисправность у потребителя, до 15час. 32мин.

- 03.07.24г. в 20час 10мин ул. Мечети 31 – устранили слабый контакт на фасаде, до 21час. 05мин.

- 04.07.24г. в 03час 16мин ул. 4 проезд Матросова 8 – по заявке ЕДДС, отключили э/ввод на фасаде, для допуска пожарной бригады

- 05.07.24г. в 00час 15мин ул. Мальцева 22А – устранили слабый контакт на опоре, до 01час. 20мин.

- 05.07.24г. в 17час 10мин ул. Тинчурина 10– неисправность у потребителя, до 17час. 27мин.

- 06.07.24г. в 13час 01мин ул. Трипольского 37 – включили АВ на опоре, до 13час. 45мин.

7)  06.07.24г. в 20час 15мин ул. Девонская 6 - включили АВ на опоре, до 20час. 33мин.

8)  07.07.24г. в 16час 50мин ул. О.Кошевого 33 – устранили обрыв нулевого провода на фасаде, до 17час.35мин.

9)  07.07.24г. в 17час. 40мин ул.Клубная 4Б – неисправность у потребителя, до 17час. 59мин.

- За неделю выполнили 12 заявок по устранению неисправностей в сетях уличного освещения города.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05