Сведения «05» с 12 по 16 октября 2022г.

Оперативно-выездная бригада   АО «ОЭС» выполнила 5 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей   города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

Внерегламентные отключения (аварийные)- 1 заявка

1) 16.10.2022г в 10час. 25мин. из-за выхода из строя КЛ-6кВ  ф.11-19/ПС-11 произошло аварийное отключение ф.11-19.  Без электроэнергии остались потребители промышленного сектора на перекрестке ул. Кооперативной и ул. Космонавтов. Электроснабжение было переведено на резервный источник в 10час. 51мин.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных

строений (посёлках) – 4 случая

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05