Сведения «05» с 21 по 27 февраля 2022г.

Оперативно-выездная бригада   АО «ОЭС» выполнила 9 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных

строений (посёлках) – 9 случаев

-Выполнили 2 заявки ЕДДС- выезд на пожар ул. Шевченко 20 (возгорание бани), гараж по ул.Новосёлов- отключение не потребовалось

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05