Сведения «05» с 16 по 22 сентября 2024г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 5 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

- Внерегламентные отключения- 1 заявка:

1) 22.06.24г. в 14час. 45мин. из-за выхода из строя КЛ-10кВ ф.РП-14/70-34 отключилась ЛЭП-10кВ ф.70-34. Без электроэнергии частично остались потребители 38, 40мкр. Электроснабжение было переведено на резервный источник в 14час. 53мин.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 4 случая:

- 18.09.24г. в 14час 40мин ул. Михайлова 17/1 – устранение повреждения изоляции вводного КЛ-0,4кВ в ЩУ, до 15час. 30мин.

- 19.09.24г. в 19час 40мин СНТ Девон 2, уч.438– замена двух вышедших из строя прокалывающих зажимов на опоре, до 20час. 00мин.

- 20.09.24г. в 14час 40мин ул. Садовое кольцо 100 – замена двух вышедших из строя прокалывающих зажимов на фасаде, до 15час. 17мин.

- 21.09.24г. в 19час 30мин ул. Достоевского 19 – устранение слабого контакта нулевого провода на фасаде, до 19час. 50мин.

- За неделю выполнили 3 заявки по устранению неисправностей в сетях уличного освещения города.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05