Сведения «05» с 28 июля по 4 августа 2024г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 7 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

- Внерегламентные отключения- 1 заявка:

1) 31.07.24г. в 15час. 21мин. после прохождения грозового фронта,  произошло отключение ВЛ-6кВ ф.12-21. Без электроэнергии остались потребители мкр.Заитово район Мечети . Электроснабжение было восстановлено  в 15час. 42мин.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 6 случаев:

- 30.07.24г. в 10час 50мин ул. Комсомольская,50 – неисправность у потребителя, до 11час. 15мин.

- 01.08.24г. в 15час 30мин ул. Отрадная,68 – устранили слабый контакт на опоре, до 16час. 00мин.

- 01.08.24г. в 22час 15мин ул. Кооперативная,103Б – неисправность у потребителя, до 22час. 35мин.

- 02.08.24г. в 15час 15мин ул. Молодежная,25 –заменили АВ на опоре, до 15час. 35мин.

- 03.08.24г. в 10час 40мин ул. Вишневая,4 – неисправность у потребителя, до 11час. 30мин.

- 04.08.24г. в 21час 30мин ул. М.Цветаевой, 4 – устранили слабый контакт на опоре, до 22час. 10мин.

- За неделю выполнили 2 заявок по устранению неисправностей в сетях уличного освещения города.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05