Сведения «05» с 30 октября по 6 ноября 2023г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 6 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

- Внерегламентные отключения - 0 заявок.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках) – 6 случаев:

- 30.10.23г. в 22час. 40мин. ул. Крестьянская, 8- выехали на возгорание бани, отключение не потребовалось, до 23час 25мин

- 01.11.23г. в 14час. 45мин. ул. Зелёная, 12А- неисправность вводного КЛ-0,4кВ, до 14час 53мин

- 02.11.23г. в 19час. 40мин. ул. Песчаная 38- устранение слабого контакта прокалывающего зажима, до 19час. 55мин.

- 04.11.23г. в 14час 15мин СНТ Нефтяник, уч.3- замена вышедшего из строя прибора учёта, до 14час 53мин

- 05.11.23г. в 13час 40мин ул. Каратова 77- отключение электроввода по заявке Службы сбыта, до 15час, 00мин

- 05.11.23г. в 16час. 30мин. ул.Южная, 13- неисправность у потребителя, до 17час. 00мин.

- За неделю выполнили 12 заявок по устранению неисправностей в сетях уличного  освещения города

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05