Сведения «05» с 13 по 19 марта 2023г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 3 заявки по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

Внерегламентные отключения (аварийные)- 0.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках) – 3 случая:

- 13.03.2023 в 15час.57 мин. ул. Чапаева 108- устранение слабого контакта на фасаде, до 16 час.10 мин.

- 14.03.2023г в 11час 00мин, проезд Салавата Батыра 3 устранение слабого контакта на фасаде, до 11 час.33 мин.

- 14.03.2023г в 15час 00мин, ул. Чеверёва 12А- устранение слабого контакта на опоре, до 16 час.30 мин.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05