Сведения «05» с 7 по 13 октября 2024г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 4 заявки по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

- Внерегламентные отключения- 0 заявок:

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 4 случая:

- 07.10.24г. в 23час 19мин ул. Островского 71А – устранение слабого контакта на фасаде, до 00час. 10мин.

- 09.10.24г. в 17час 21мин. ул.Михайлова 17/1-неисправность у потребителя до 17час. 38мин.

- 09.10.24г. в 21час 40мин ул. Дорожников 44/1 – устранение слабого контакта на фасаде, до 21час. 55мин.

- 13.10.24г. в 14час 00мин ул. Артема 2 – устранение слабого контакта на фасаде, до 14час. 31мин.

- За неделю выполнили 6 заявок по устранению неисправностей в сетях уличного освещения города.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05