Сводка «05» с 20 июня по 26 июня 2022г.

Оперативно-выездная бригада   АО «ОЭС» выполнила 10 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей   города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

Вне регламентные отключения - 3 заявки.

1) 20.06.2022 в 20час. 26мин.  из-за выхода из строя КЛ-6кВ ф.3РЛНД/4РЛНД по ул. Уральской, аварийно отключился ф.11-40. Без электроэнергии остались потребители п. Первомайский . Электроснабжение было восстановлено   в 21час. 40 мин.

2) 22.06.2022 в 08час. 20мин.  из-за выхода из строя ВЛ-6кВ ф.04-35 (управление СЦЭЭ ООО «Башнефть-Добыча»), аварийно отключился ф.04-35. Без электроэнергии остались потребители пром. зоны район Горгаза.  Электроснабжение было переведено на резервный источник   в 08 час. 45мин.

3) 22.06.2022 в 23час. 35мин.  из-за выхода из строя КЛ-6кВ ф.124/115 аварийно отключился ф.12-33. Без электроэнергии остались потребители 25мкр. Электроснабжение было восстановлено 23.06.2022 в 00час. 20мин.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных

строений (посёлках) – 7 случаев.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05