Сведения «05» с 7 по 13 августа 2023г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 5 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

-  Внерегламентные отключения (аварийные) - 0 заявок

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках) – 5 случаев:

- 10.08.23г. в 20час. 00мин. ул.Машиностроителей,27 устранили слабый контакт на опоре.

- 12.08.23г. в 09час. 12мин. ул.Ударная,7 протянули контакты на опоре.

- 12.08.23г. в 10час. 50мин. ул.Комсомольская,28/1 подключили электроввод.

- 12.08.23г. в 15час. 30мин. ул.2-ой проезд Лазо неисправность у потребителя.

- 13.08.23г. в 17час. 45мин. ул. 4-ый проезд Матросова,13А установили слетевший изолятор на фасаде.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05