Сведения «05» с 27 марта по 2 апреля 2023г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 4 заявки по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

Внерегламентные отключения (аварийные)- 3

1) 27.03.2023г. в 11час. 43мин. при производстве земляных работ была повреждена КЛ-6кВ ф.030/073. Без электроэнергии частично остались потребители ул. Фрунзе, Комсомольская, Герцена. Электроснабжение было переведено на резервный источник питания в 13час. 00мин.

2) 27.03.2023г. в 11час. 51мин. вышла из строя КЛ-6кВ ф.05/04-28. Без электроэнергии частично остались потребители ул. Девонская, Пугачёва, Нефтяников, Гоголя. Электроснабжение было переведено на резервный источник питания в 12час. 35мин.

3) 27.03.2023г. в 15час. 30мин. вышла из строя КЛ-6кВ ф.107/12-27. Без электроэнергии частично остались потребители 35мкр, проспекта Ленина 63-87. Электроснабжение было переведено на резервный источник питания в 16час. 36мин.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках) – 1 случай

1) 01.04.2023г в 15час 00мин, 1 проезд Нефтяников 17- выехали по жалобе на отсутствие электроэнергии (неисправность оказалась в зоне ответственности потребителя), до 15час. 30мин.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05