Сведения «05» с 25 по 31 марта 2024г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 7 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

- Внерегламентные отключения- 2 заявки:

1) 26.03.24г. в 15час. 08мин. аварийно отключился ф.04-35 (ЛЭП-6кВ в управлении Башнефть Добыча), без электроэнергии остались потребители пром. зоны ул.Северная 1-5. Электроснабжение переведено на резервный источник в 15час. 30мин.

2) 29.03.24г. в 00час. 09мин. аварийно отключился ф.01-08 (ЛЭП-6кВ в управлении Башнефть Добыча), без электроэнергии остались потребители Кооперативная 89- 132. Электроснабжение переведено на резервный источник в 01час. 20мин.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 5 случаев:

- 27.03.24г. в 00час 45мин ул.Матросова, 4- устранили слабый контакт на фасаде, до 01час. 45мин.

- 27.03.24г. в 14час 50мин ул. Братская, 16 –неисправность у потребителя, до 15час. 20мин.

- 30.03.24г. в 13час 50мин ул.Пригородная, 4- замена прокалывающего зажима на фасаде, до 14час. 35мин.

- 30.03.24г. в 15час 45мин ул.Гафури, 36- замена прокалывающего зажима на опоре, до 16час. 10мин.

- 30.03.24г. в 23час 30мин ул.Щорса, 26- отключение для безопасного тушения возгорания, до 03час. 21мин

- За неделю выполнили 3 заявки по устранению неисправностей в сетях уличного освещения города.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05