Сведения «05» с 2 по 8 сентября 2024г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 5 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 5 случаев:

- 02.09.24г. в 15час 20мин ул. Буровиков, 66/1 – устранили слабый контакт на АВ вводном, до 15час. 40мин.

- 03.09.24г. в 21час 54мин СНТ «Дружба-2» уч.21– обращение по напряжению, до 21час. 58мин.

- 05.09.24г. в 20час 05мин ул. Кооперативная, 48 – неисправность у потребителя, до 20час. 20мин.

- 06.09.24г. в 08час 30мин ул. Радищева, 20 – закрепили СИП на фасаде, до 08час. 50мин.

- 06.09.24г. в 09час 30мин ул. Молодежная, 11 –заменили TD на опоре, до 09час. 50мин.

- За неделю выполнили 3 заявки по устранению неисправностей в сетях уличного освещения города.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05