Сведения «05» с 21 по 27 ноября 2022г.

Оперативно-выездная бригада   АО «ОЭС» выполнила 7 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей   города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

- 26.11.2022г.  в 12час. 06мин. кратковременно отключилась ВЛ-110кВ Уруссу-Азнакаево 1 цепь (находится в управлении Башкирэнерго), автоматическое повторное включение (АПВ) успешно

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных

строений (посёлках) –6 случаев.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05