Сведения «05» с 13 июня по 18 июня 2023г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 6 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

-  Внерегламентные отключения (аварийные)- 0 заявок.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках) – 6 случаев:

- 14.06.2023г в 14час 10 мин. ул.Солнечная, 29 заменили зажим TD на фасаде.

- 15.06.2023г в 18час 01мин. ул. Трипольского, 144 неисправность у потребителя.

- 16.06.2023г в 19час 30мин.  ул.Центральная, 5  неисправность  у потребителя

- 17.06.2023г в 19час 50 мин. ул.Калинина, 5 заменили  АВ-40А

- 18.06.2023г в 11час 20 мин.  устранили  схлест  проводов ВЛ-0,4кВ   в парке Нефтяник от  ТП-051 (ЛЭП на балансе МБУ «Благоустройство»)       до 12час 05мин

- 18.06.2023г в 18час 37 мин.  автомобиль  Toyota Avensis  е521хк702Rus  сбил опору ВЛ-0,4кВ ф.УО (ЛЭП на балансе МБУ «Благоустройство)  по ул.Ударная, 1Б

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05