Сведения «05» с 15 по 21 апреля 2024г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 4 заявки по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

- Внерегламентные отключения- 3 заявки:

1) 17.04.24г. в 09час. 14мин. из-за выхода из строя КЛ-10кВ ф. РП-14/240, произошло отключение ф.70-34. Без электроэнергии остались потребители 38мкр., 40мкр. Электроснабжение переведено на резервный источник в 10час. 24мин.

2) 20.04.24г. в 17час. 10мин. из-за выхода из строя ВЛ-6кВ ф.018/016, произошло отключение ф.04-36. Без электроэнергии остались  объекты «ОКВК» ТП-016 ввод №2. Электроснабжение переведено на резервный источник  в 17час. 48мин.

3) 20.04.24г. в 17час. 56мин. из-за выхода из строя КЛ-6кВ ф.045/094, произошло отключение ф.04-39. Без электроэнергии остались потребители района  «Горрынка», ул.Северная 14-44, Котельная №1 ввод №1.  Электроснабжение  переведено  на резервный источник в 20час. 31мин.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 1 случай:

- 20.04.24г. в 11час 31мин. 37мкр. ул.1 д.9- устранили слабый контакт на опоре, до 12час. 10мин.

- За неделю выполнили 2 заявки по устранению неисправностей в сетях уличного освещения города.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05