Сведения «05» с 16 января по 22 января 2023г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 9 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках) – 6 случаев

1) 16.01.2023г в 22час 24мин, Островского 71- замена вышедшего из строя прокалывающего зажима на фасаде, до 22час. 32мин.

2) 19.01.2023г в 01час 48мин, Российская 52- вышел из строя вводной АВ, до

02час. 15мин.

3) 19.01.2023г в 10час 04мин, Чапаева 108- замена вышедшего из строя прокалывающего зажима на фасаде, до 10час. 40мин.

4) 19.01.2023г в 10час 40мин, Девонская 57/3- замена вышедшего из строя прокалывающего зажима на фасаде, до 11час. 20мин.

5) 22.01.2023г в 13час 58мин, Тихая 2 - замена вышедшего из строя прокалывающего зажима на фасаде, до 14час. 21мин.

6) 22.01.2023г в 18час 01мин, Горького 2 подъезд №1 – не было выхода одной фазы с вводного АВ 50А 380В – переключили АВ фаза появилась, до 18час. 17мин.

7) 22.01.2023г в 20час 17мин, Горького 2 подъезд №1 – заменили вводной АВ 50А 380В, до 20час. 28мин.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05