Сводка «05» с 16 мая по 22 мая 2022г.

Оперативно-выездная бригада   АО «ОЭС» выполнила 8 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей   города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

Вне регламентные отключения - 2 заявки.

1) 17.05.2022 в 10час. 38мин.  из-за аварийного отключения ВЛ-6 кВ ф.01-09 (ЛЭП-6кВ в управлении "Башнефть Добыча"). Без электроэнергии остались потребители от

ТП-52, ТП-184 (ул. Кооперативная, ул. Р.Нигмати, ул. Лесная). Электроснабжение восстановлено в 11час. 42мин.

2) 20.05.2022 в 15час. 37мин. из-за выхода из строя концевой муфты на                            КЛ-6кВ  ф.02-06/210, аварийно отключилась ЛЭП-6кВ  ф.02-06.  Без электроэнергии остались потребители от ТП-118 (ул. Мечети, ул.Партизанская, ул. Кызыл-маяк). Электроснабжение было переведено на резервный источник  в 16час. 23мин.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных

строений (посёлках) – 6 случаев.

ОДС  АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05