Сведения «05» с 4 по 10 декабря 2023г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 5 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

- Внерегламентные отключения - 1 заявка.

08.12.23г. в 21час. 09мин. из-за выхода из строя КЛ потребителя аварийно отключилась ЛЭП-6кВ ф.12-21. Без электроэнергии остались жители по ул.Каратова, Сосновая, Майская, Тургенева, Яблоневая, Репина. Электроснабжение было восстановлено в 23час. 10мин.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 4 случая:

- 09.12.23г. в 9час. 40мин. ул. Профсоюзная 3А устранение обрыва фазного провода, до 10час 35мин.

- 09.12.23г. в 18час. 02мин. ул. П. Морозова 14- выезд на возгорание бани, отключение не потребовалось, до 18час. 45мин.

- 09.12.23г. в 19час 20мин ул. Гоголя 18/1 – устранение слабого контакта на фасаде, до 19час. 47мин.

- 09.12.23г. в 22час 19мин СНТ Нефтяник- из-за недопустимо высокого потребления эл.энергии вышел из строя трансформатор тока ф.С на ТП-212, обрыв жилы КЛ-0,4кВ, ф.А (КЛ-0,4кВ ф.СНТ Нефтяник находится на обслуживании СНТ), до 22час. 28мин.

- За неделю выполнили 6 заявок по устранению неисправностей в сетях уличного освещения города.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05