Сведения «05» с 22 по 28 июля 2024г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 8 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

- Внерегламентные отключения- 1 заявка:

1) 22.07.24г. в 02час. 33мин. из-за падения дерева на провода ВЛ-6кВ произошло аварийное отключение ф.711-07, без электроэнергии остались объекты МУП «ОКВК» РБ. Электроснабжение было переведено на резервный источник в 03час. 03мин.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 7 случаев:

- 22.07.24г. в 15час 30мин ул. Пугачева, 20 – неисправность у потребителя, до 16час. 00мин.

- 23.07.24г. в 22час 50мин ул. Пионерская, 15 – неисправность у потребителя, до 22час. 30мин.

- 24.07.24г. в 10час 12мин ул. Каратова, 30А – устранили обрыв провода на фасаде, до 10час. 32мин.

- 27.07.24г. в 13час 50мин ул. Кадырова, 34 –устранили слабый контакт на опоре, до 14час. 50мин.

- 27.07.24г. в 14час 25мин ул. Вокзальная 30 – устранили слабый контакт фазного провода на опоре, до 15час. 15мин.

- 27.07.24г. в 21час 50мин ул. Рассветная 7А – неисправность у потребителя, до 22час. 10мин.

- 27.07.24г. в 22час 30мин ул. Крупская 22 – неисправность у потребителя, до 23час. 05мин.

- За неделю выполнили 14 заявок по устранению неисправностей в сетях уличного освещения города.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05