Сведения «05» с 19 декабря по 25 декабря 2022г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 11 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

Внерегламентные отключения (аварийные)- 1

24.12.2022г. В 21час. 10 мин из-за слетевшего изолятора на оп. 25 ВЛ-0,4 кВ ф.Матросова от ТП-174. Без электроэнергии остались часть жителей ул.Матросова п.Муллино. Электроснабжение было восстановлено в 22час. 02мин.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных

строений (посёлках) – 12 случаев

19.12.2022 в 09:30 ул. Гафури,46 неисправность у потребителя, до 09:50

19.12.2022 в 15:20 устранили обрыв ВЛ, ул.Ленина,42 до 16:20,

20.12.2022 12:55 по заявке ООО"СЭМ" для ревизии во ВРУ ул.Кувыкина, 3А отключили 18Р ф.ЦТП-12(2), до 14:00

20.12.2022 в 15:30 совместно со службой сбыта отключили ввод на ж/д по ул.Репина, 36Б (СССР), до 15:50

20.12.2022 в 19:10 ВЛ-0,4кВ ф.Свердлова оп.5 включили АВ 50 ул. Сврдлова,34, до 19:23

22.12.2022 в 20:48 ул.Трипольского 122/2- устранили слабый контакт на фасаде, до 21:00

23.12.2022 в 10:20 произвели допуск бригады Жилуправления для БПР в охранной зоне С.Кольцо 15 (чистка вентиляции), до 13:40

23.12.2022 в 16:58 устранили обрыв эл.ввода Чапаева 66/1, до 17:25

04:28 25.12.2022

24.12.2022 в 22:20 устранили слабый контакт на фасаде ж/д Ст.Разина 108А, до 22:45

24.12.2022 в 13:30 ул.Шевченко,25 неисправность у потребителя ,до 13:45

24.12.2022 в 14:00 ул. Гатиятуллина, 45А - устранили слабый контакт на фасаде, до 14:25

25.12.2022 в 16:05 ул. Строительная, 73 неисправность у потребителя, до 17:08

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05