Сведения «05» с 04 по 10 апреля 2022г.

Оперативно-выездная бригада   АО «ОЭС» выполнила 9 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей   города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

Внерегламентных отключений (аварийные) нет.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных

строений (посёлках) – 9 случаев.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05