Сведения «05» с 22 мая по 28 мая 2023г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 7 заявки по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

Внерегламентные отключения (аварийные)- 2 заявки

- 22.05.2023г. в 21час. 25мин. из-за несогласованных работ в охранной зоне ВЛ-0.4кВ СНТ Восход 1, уч.20 был повреждён эл.ввод. Без эл.энергии остались потребители ул.Суворова,Ломоносова. Электроснабжение было восстановлено в 21час. 51 мин.

- 26.05.2023г. в 13 час. 00 мин. из-за выхода из строя КЛ-6кВ 4РЛНД ф.11-40 / 5РЛНД ф.11-40 отключение эл.энергии ф.11-40 . Без эл.энергии остались потребители ул.Кооперативная,Космонавтов,мкр. Первомайский. Электроснабжение было восстановлено в 14час. 17 мин.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках) – 5 случай:

- 22.05.2023г в 09час 25 мин. Заменили прокалывающий зажим ул.Кооперативная,118.

- 23.05.2023г в 20час 33 мин выезд на пожар ул.Ватан,5А.

- 25.05.2023г в 16час 00мин включили АВ ул.Северная,36/2.

- 25.05.2023г в 16час 55мин заменили АВ ул.Губкина,7.

- 28.05.2023г в 18час 31мин подтянули зажим ул.Кирова,20А.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05