Сведения «05» с 3 апреля  по 9 апреля 2023г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 6 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

Внерегламентные отключения (аварийные)- 1

1) 03.04.2023г. в 12час. 55мин. из-за выхода из строя концевой муфты КЛ-6кВ                 ф.11-40/603 на ТП-603(ЛЭП на балансе потребителя),  произошло отключение          ВЛ-6кВ ф.11-40.  Без электроэнергии частично остались потребители ул. Космонавтов, мкр.Первомайский. Электроснабжение было переведено на резервный источник в 14час. 00мин.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках) – 5 случаев

- 03.04.2023г в 16час 02мин, ул.Калинина,8 устранили слабый контакт на фасаде, до 16час. 27мин.

- 03.04.2023г в 20час 20мин, ул.Ик,14 устранили слабый контакт на фасаде, до 20час. 50мин.

- 04.04.2023г в 11час 15мин, ул.Муллаяна,35 заменили зажим на фасаде, до 11час. 30мин.

- 06.04.2023г в 09час 19мин, ул.Ленина ,11 включили АВ-100 в щите учёта, до 09час. 26мин.

- 06.04.2023г в 11час 20мин, ул.Кооперативная,2/19  включили АВ , до                   11час. 23мин.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05