Сведения «05» с 12 декабря по 18 декабря 2022г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила  14 заявок  по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

Внерегламентные отключения (аварийные)- 3

18.12.2022г. В 14час. 59 мин  из-за аварийного отключения ЛЭП -110кВ Азнакаево/ Уруссу 1-цепь по г.Октябрьский (кроме юго-восточной части города запитанных от ПС -110 «Автоприбор») происходили перебой в электроснабжение города. Нормальный режим был восстановлен  в 15час. 20Мин.

18.12.2022г. В 15час. 05 мин произошло аварийное отключение ЛЭП-6кВ ф.28-03 (на балансе Башнефтьдобыча) .Без электроснабжения остались часть потребителей (район вет.лечебницы ) ул.Крупская , Суворова, Строительная, Ломоносова. Электроснабжение было восстановленно в 16час.50мин.

18.12.2022г. В 15час. 05 мин произошло аварийное отключение ЛЭП-6кВ ф.28-29 (на балансе Башнефтьдобыча) .Без электроснабжения остались жители мкр. Радужный. Электроснабжение было восстановленно в 19 час 24мин.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных

строений (посёлках) – 11 случаев

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05