Сведения «05» с 13  по 19 февраля 2023г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 2 заявки по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

Внерегламентные отключения (аварийные)- 0.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках) – 2 случая:

- 13.02.2023 в 15час.25 мин. ул. Светлая дом 8- устранение слабого контакта прокалывающего зажима, до 15 час.50 мин.

- 15.02.2023г в 12час 00мин, ул. Губкина 35 (кафе)- замена прокалывающего зажима, до 12час. 45мин.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05