Сведения «05» с 9 по 15 сентября 2024г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 4 заявки по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 4 случая:

- 09.09.24г. в 22час 10мин ул. Сад.Кольцо 161 – неисправность у потребителя, до 22час. 45мин.

- 11.09.24г. в 16час 30мин ул.Хлебная 9А– устранили слабый контакт на фасаде, до 17час. 20мин.

- 14.09.24г. в 13час 30мин ул. Транспортная 22 – устранили слабый контакт на опоре, до 14час. 05мин.

- 14.09.24г. в 15час 50мин ул. Чапаева 128 – неисправность у потребителя, до 16час. 15мин.

- За неделю выполнили 4 заявки по устранению неисправностей в сетях уличного освещения города.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05