Сведения «05» с 21 по 27 августа 2023г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 3 заявки по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

-  Внерегламентные отключения (аварийные) - 1 заявка

- 26.08.23г. в 19час. 12мин. при производстве земляных работ по адресу 34 мкр-н д.11/2, был поврежден 2КЛ-0.4кВ ф.Дом 11/2. Без электроэнергии остались жители 34 мкр-н д.11/2.  Электроснабжение было восстановлено в 23 час. 00мин.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках) – 2 случая:

- 22.08.23г. в 19час. 30мин. ул.Центральная 124- устранили слабый контакт э/ввода на фасаде

- 22.08.23г. в 19час. 57мин. ул.Школьная 32Б- устранили слабый контакт э/ввода на фасаде

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05