Сведения «05» с 4 марта по 10 марта 2024г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 6 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 6 случаев:

- 04.03.24г. в 15час 08мин ул. Муллаяна, 62 - неисправность у потребителя до 15час. 26мин.

- 07.03.24г. в 19час 25мин ул. С. Разина, 94 -устранили слабый контакт на фасаде до 19час. 50мин.

- 08.03.24г. в 13час 20мин ул. Кувыкина, 29- включили вводной АВ 40А  до 13час. 30мин.

- 09.03.24г. в 10час 59мин ул. Горького, 11 магазин Мелодия – неисправность у потребителя до 11час. 33мин.

- 09.03.24г. в 14час 05мин. ул. Достоевского 19- неисправность у потребителя до 14час. 47мин.

- 10.03.24г. в 19час 39мин. ул. Шоссейная 37А- устранили слабый контакт на опоре до 19час. 54мин.

- За неделю выполнили 4 заявки по устранению неисправностей в сетях уличного освещения города.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05