Сведения «05» с 5 декабря по 11 декабря 2022г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 10 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

Внерегламентные отключения (аварийные)- 1

10.11.2022г в 22час. 30мин. из-за выхода из строя КЛ-6кВ ф.101/121 произошло аварийное отключение ф.11-39. Без электроэнергии остались часть жителей 23мкр, 24мкр, ул.Кувыкина, ул.Чкалова. Электроснабжение было переведено на резервный источник питания в 22час. 58мин.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных

строений (посёлках) – 9 случаев.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05